# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：              供热系统提升改造项目

建设单位（盖章）：    常州市江南塑料有限公司

编制日期：                2022年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 供热系统提升改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-320412-89-02-790272 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王凤兴 | 联系方式 | 13775192707 |
| 建设地点 |  | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （119度59分20.399秒，31度38分0.384秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 常州市武进区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 武行审技备〔2022〕4号 |
| 总投资（万元） |  | 300 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 10 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是：2021年11月31日在常州市大气强化督察时要求企业补充编制燃气锅炉报告表。 | 用地面积（m2） | 300 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | （1）规划名称：《常州市武进区礼嘉镇控制性详细规划》 审批机关：常州市人民政府 审批文件名称及文号：常政复[2016]90号 （2）规划名称：《市政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》 审批机关：常州市人民政府 审批文件名称及文号：常政发〔2016〕151号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | / |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | （1）《常州市武进区礼嘉镇控制性详细规划》符合性分析 根据《常州市武进区礼嘉镇控制性详细规划》可知：礼嘉镇工业用地以武进大道为界，将礼嘉镇工业园区规划为南北两片，规划用地总面积317.72公顷。 南片工业园：位于武进大道南侧，东至大明路，西至夏城路。主要功能：以农机动力、制冷器材等产业为主的工业集中区，引导培育激光设备、仪表仪器等高端产品，积极培育机械领域产业相关的新兴的高技术产业。禁止发展钢铁、冶金、印染、化工等产业。南区要重点发展，关键是要发展五大产业和科技含量比较高、发展后劲足的企业和项目，另外规划留有一定的发展空间，主动接收高新区大企业、大项目的配套辐射作用。 北片工业园：位于武进大道北侧，东至礼坂路，西至行政边界。主要功能：以建材、轻工塑料、电子电器为主的工业集中区。靠近生活区规划布局一类工业，对原有低技术，污染产业进行技术升级和产业调整，引导电子电气设备、激光设备、仪表仪器等高端产品。积极培育电子领域产业相关的新兴的高技术产业。禁止发展钢铁、冶金、印染、化工等产业。北区发展空间小，主要任务是巩固、整合、提升和提高区内企业的投资密度和产出密度。 分析：本项目位于常州市武进区礼嘉镇工业集中区，属于北片工业园内，本项目属于热力生产和供应行业，不属于北片工业园禁止发展的钢铁、冶金、印染、化工等产业，符合北片工业园的产业定位；根据出租方提供的不动产权证书（苏（2017）常州市不动产权第2024107号）及礼嘉镇总体规划，土地类型为工业用地，符合礼嘉镇总体规划的要求。 （2）《市政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析 根据《市政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》可知： ①扩大后的高污染燃料禁燃区范围如下： （一）金坛区：东至S240，南至S38，西至S241，北至S3400扩大后的禁燃区面积为60平方公里。 （二）武进区、新北区、天宁区、钟楼区：东至新北区通江路、通江路与S122交汇后沿S122至新北区东边界；天宁区和武进区经开区、洛阳镇东边界，南至武进区洛阳镇全部、S38、南夏墅街道全部和S38，西至扁担河、钟楼区邹区镇全部和S39;北至新北区北边界。扩大后的禁燃区面积为995平方公里。 ②禁燃区内具体要求： （1）禁燃区内使用高污染燃料锅炉及各类炉窑、炉灶等60％的燃烧设施（集中供热、电厂锅炉、钢铁烧结、高炉除外）,应当在2017年12月31日前完成天然气、液化石油气、电、其他清洁能源或者集中供热替代改造；其余燃烧设施在2018年12月31日前完成。逾期未完成的，不得继续使用。 （2）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉、钢铁烧结、高炉除外）。 分析：本项目位于常州市武进区礼嘉镇工业集中区，不属于禁燃区范围，且本项目锅炉使用天然气作为能源，天然气不属于高污染燃料，符合《市政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产业政策相符性分析具体见表1-1。 表1-1 本项目产业政策相符性分析 序号; 判断类型; 对照分析; 是否相符. 1; 产业政策; 本项目属于热力生产和供应项目，不属于《产业结构调整指导目录（2021年修改）》中的限制及淘汰类; 是. 2; 本项目属于热力生产和供应项目，不属于《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录（2018年本）》中的限制、淘汰及禁止类; 是. 3; 本项目属于热力生产和供应项目，不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中限制类目录中的项目，不涉及淘汰类目录中的落后工艺装备和产品; 是. 4; 本项目属于热力生产和供应项目，不属于《长江经济带发展负面清单指南》中的禁止类项目；不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中的禁止类项目; 是. 5; 本项目已在常州市武进区行政审批局进行了备案（备案号：武行审技备〔2022〕4号，见附件），符合区域产业政策; 是. 由上表可知，本项目符合国家及地方产业政策。 2、“三线一单”控制要求相符性分析 （1）根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），对本项目建设进行“三线一单”相符性分析： 表1-2 “三线一单”符合性分析情况一览表 序号; 判断类型; 对照分析; 是否相符. 1; 生态红线; 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）文件，距离本项目最近的国家级生态保护红线区域为滆湖饮用水源保护区，位于项目西侧9.4km处；距离本项目最近的江苏省生态空间管控区域为太湖（武进区）重要保护区，位于项目东南侧7.4km处。因此本项目不在文件中所列的国家级生态保护红线范围及生态空间管控区域范围内，符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）文件要求。; 是. 2; 环境质量底线; 根据《2020年度常州市生态环境状况公报》，2020年常州市环境空气中SO2年均值与日均值、NO2年均值、PM10年均值和CO日均值均达到环境空气质量二级标准；NO2日均值、PM10日均值、PM2.5年均值和日均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。提出污染防治措施如下:全力推动污染物总量减排,实施锅炉综合整治,深度治理工业企业,提升大气污染防控能力等,在落实大气污染防治措施的情况下,区域环境空气质量可以得到改善。本项目天然气锅炉配套了低氮燃烧器，可有效减少污染物总量排放。 根据环境质量现状监测情况，项目大气、地表水、噪声监测结果均满足相应质量标准。本项目产生的污染物经采取相应污染物防治措施后，均能达标排放，本项目建设对周边环境影响较小，不会降低周边环境质量。; 是. 3; 资源利用上线; 本项目不属于高耗能行业，所使用的能源主要为水、电能、天然气；本项目所在地水资源丰富，电力资源由当地电网公司输送，企业将采取有效的节水、节电措施，切实提高投入产出比，降低能耗，不会突破资源利用上线。符合资源利用上线相关要求。; 是. 4; 环境准入负面清单; 经对照《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于负面清单中禁止事项。同时，本项目也不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》中禁止建设类项目，未列入长江经济带发展负面清单。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求; 是. （2）与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）相符性分析： 本项目位于江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区，对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）可知，项目位于重点管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-3 项目与苏政发[2020]49号相符性分析 管控类别; 对照简析; 相符性分析. 长江流域. 空间布局约束; 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不属于上述禁止建设的项目，不在长江干流和主要支流岸线1公里范围内。. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不属于码头项目和过江干线通道项目. 污染物排放管控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目生活污水和初期雨水进入武南污水处理厂，总量在污水处理厂内平衡，无生产废水产生。. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目生活污水和初期雨水进入武南污水处理厂，不直接排放，无生产废水产生。. 环境风险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 本项目不属于上述企业，且企业具有完善的风险防控措施。. 资源利用效率要求; 到2020年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; /. 太湖流域. 空间布局约束; 1、在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 2、在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。 3、在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 本项目位于江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区，属于太湖流域三级保护区；本项目为热力生产和供应行业，无含氮磷生产废水排放。. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 本项目为热力生产和供应行业，不属于上述行业。. 环境风险防控; 1、运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。 2、禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。 3、加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; 本项目不涉及船舶运输；本项目无废水产生及排放符合相关管控要求。. 资源利用效率要求; 1、太湖流域加强水资源配置与调度，优先满足居民生活用水，兼顾生产、生态用水以及航运等需要。 2、2020年底前，太湖流域所有省级以上开发区开展园区循环化改造。; 本项目不涉及. （3）《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）相符性分析： 根据《关于印发常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（常环〔2020〕95号）要求，本项目位于常州市武进区礼嘉镇工业集中区，属于重点管控单元，其重点管控要求与本项目的相符性分析见下表。 表1-4 本项目与常州市“三线一单”相符性分析 环境管控单元名称; 类型; 生态环境准入清单; 对照简析; 相符性分析. 礼嘉镇重点发展工业集中区; 园区; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于礼嘉镇工业集中区，符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等要求. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目严格实施污染物总量控制制度，燃气锅炉配套了低氮燃烧器，可有效减少主要污染物排放总量. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 企业已编制生产安全事故应急救援预案及突发环境事件应急预案. 资源开发效率要求; （1）大力倡导使用清洁能源。 （2）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 （3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目使用天然气作为燃料，属清洁能源；无废水产生；本项目不在禁燃区规定范围内. 综上，本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）管理机制的要求。 2、与相关生态环境保护法律法规政策 （1）与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）相符性分析。 表1-5 与苏政办发〔2017〕30号相符性分析 文件要求; 相符性分析. “两减”; 减少煤炭消费总量; 本项目不消费煤炭. 减少落后化工产能; 本项目不属于化工行业. “六治” 治理太湖及长江流域; 水环境：严控工业废水排放废水，接管企业严格执行间接排放标准，不得影响城镇污水处理厂达标排放。; 本项目不涉及废水的产生与排放. 生活垃圾：实现垃圾减量化、资源化和无害化处置。; 本项目不新增员工，无生活垃圾产生及排放. 治理黑臭水体; 不涉及. 治理畜禽养殖污染; 不涉及. 以源头控制、结构优化、综合治理、总量控制为原则，通过采用结构调整以及原料替代、过程管理、末端治理全过程污染控制措施，全面开展VOCs减排工作; 本项目不涉及挥发性有机物. 环境隐患：加强危险废物规范化管理。; 本项目危险废物均委托有资质单位处置. “三提升”; 提升生态保护水平; 建设单位在项目营运期将积极配合环境执法监管，提升本项目的环境保护水平. 提升环境经济政策调控水平. 提升环境执法监管水平. 综上，本项目与《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发〔2017〕30号）的要求相符。 （2）与《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发〔2018〕122号）、《常州市打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》（常政发[2019]27号）相符性分析。 表1-6 与国发〔2018〕22号相符性分析 要求; 相符性分析. （四）优化产业布局。各地完成生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入清单编制工作，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录。修订完善高耗能、高污染和资源型行业准入条件，环境空气质量未达标城市应制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。; 本项目不属于禁止和限制发展的行业. （五）严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。; 本项目不属于“两高”行业. （十一）开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。环境空气质量未达标城市应进一步加大淘汰力度。重点区域基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。。; 本项目为燃气锅炉，并配套安装低氮燃烧器. （十三）加快发展清洁能源和新能源。到2020年，非化石能源占能源消费总量比重达到15%。有序发展水电，安全高效发展核电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。; 本项目使用天然气作为燃料，属清洁能源. 表1-7 与苏政发〔2018〕122号相符性分析 要求; 相符性分析. （三）优化产业布局。2018年底前，编制完成全省“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单）。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各市根据空气质量改善需求可制定更严格的产业准入门槛。; 本项目不属于江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止项目. （六）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可分类管理名录规定的行业许可证核发。推进重点行业污染治理升级改造。全省范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。推进非电行业氮氧化物深度减排，钢铁等行业实施超低排放改造，城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 企业已取得排污许可证；本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行大气污染物特别排放限值. （十）开展燃煤锅炉综合整治。2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。; 本项目为燃气锅炉，并配套安装低氮燃烧器. （十二）加快发展清洁能源和新能源。坚持集中开发与分散利用并举，调整优化开发布局，有序发展水电，安全高效发展核电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。在具备资源条件的地方，鼓励发展县域生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。推进建筑陶瓷行业清洁能源改造。到2020年，非化石能源发电装机力争达到2600万千瓦，占省内电力装机的20%左右；非化石能源占一次能源消费比重达约11%。; 本项目使用天然气作为燃料，属清洁能源. 表1-8 与常政发[2019]27号相符性分析 要求; 相符性分析. （三）优化产业布局。按上级要求编制完成全市“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单），划定单元细化、精确到每个乡镇，为优化发展布局、推动产业结构调整提供科学指南。明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，严格执行江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录，各辖市、区根据空气质量改善需求可制订更严格的产业准入门槛。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求，其中钢铁和煤电项目不得新建，化工项目应符合江苏省相关行业环境准入和排放标准。在园区内开展环境政策和制度集成改革试点，放大政策扶持和改革集成效应。; 本项目不属于产业结构调整限制、淘汰和禁止项目. （六）深化工业污染治理。持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。; 企业已取得排污许可证；本项目二氧化硫、氮氧化物、颗粒物可达标排放. （十）开展燃煤锅炉综合整治。2019年底前，35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，按照宜电则电、宜气则气等原则进行整治，鼓励使用太阳能、生物质能等；推进煤炭清洁化利用，推广清洁高效燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造；燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；其余燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。; 本项目为燃气锅炉，并配套安装低氮燃烧器. （十二）加快发展清洁能源和新能源。坚持集中开发与分散利用并举，调整优化开发布局，优化太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。在具备资源条件的地方，鼓励乡镇发展生物质热电联产、生物质成型燃料锅炉及生物天然气。到2020年，非化石能源发电装机容量逐步提高。; 本项目使用天然气作为燃料，属清洁能源. 综上，本项目建设符合“蓝天保卫战三年行动计划”要求。 （3）与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年本）相符性分析 表1-9 与《江苏省太湖水污染防治条例》的相符性分析 要求; 相符性分析. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）：第四十三条：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目无废水产生和排放，不属于上述禁止类项目。. 第四十六条：太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代；战略性新兴产业改建项目应当实现项目磷、氮等重点水污染物年排放总量减少，印染改建项目应当按照不低于该项目磷、氮等重点水污染物年排放总量指标的二倍实行减量替代；提升环保标准的技术改造项目的磷、氮等重点水污染物年排放总量减少幅度应当不低于该项目原年排放总量的百分之二十。前述减少的磷、氮等重点水污染物年排放总量指标不得用于其他项目。具体减量替代办法由省人民政府根据经济社会发展水平和区域水环境质量改善情况制定。; 本项目位于常州市武进区礼嘉镇工业集中区，属于太湖流域三级保护区，生产过程中无含磷、氮生产废水排放。. 综上，本项目与《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年本）的要求相符。 （4）与《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)相符性分析 表1-10 与《太湖流域管理条例》的相符性分析 要求; 相符性分析. 第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目”；; 本项目为热力生产和供应工程，不属于禁止类项目。. 第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模。; 本项目周边不涉及入太湖河道。. 第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应当责令拆除或者关闭”的项目。; 本项目不属于上述区域内。. 综上，本项目与《太湖流域管理条例》(国务院令第604号)的要求相符。 3、与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 表1-11 与苏环办〔2020〕225号文相符性分析表 类别; 文件要求; 本项目情况; 是否相符. 严守生态环境质量底线; 建设项目所在区域环境质量末达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。; 根据《常州市生态环境状况公报（2020）》，项目所在区域大气环境质量属于不达标区。根据环境质量现状监测数据，地表水、声环境质量均能够满足相应功能区划要求。项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、厂界噪声均可达标排放，不会突破项目所在地环境质量底线。; 符合. 加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本项目位于江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区，用地为工业用地，与礼嘉镇规划相符。; 符合. 切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。; 在环境影响评价文件审批前，取得主要污染物排放总量指标; 符合. 应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目符合“三线一单”（即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、环境准入负面清单）管理机制的要求; 符合. 严格重点行业环评审批; 严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化少一。建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃媒自备电厂。; 本项目不属于禁止类项目; 符合. 综上，本项目与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）的要求相符。 4、《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）要求分析 表1-12 与苏环办〔2020〕101号的相符性分析 要求; 建议. 二、建立危险废物监管联动机制 企业法定代表人和实际控制人是企业废弃危险化学品等危险废物安全环保全过程管理的第一责任人。企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 生态环境部门依法对危险废物的收集、贮存、处置等进行监督管理。收到企业废弃危险化学品等危险废物管理计划后，对符合备案要求的，纳入危险废物管理。生态环境部门要将危险废物管理计划备案情况及时通报应急管理部门。 应急管理部门要督促企业加强安全生产工作，加强危险化学品企业中间产品、最终产品以及拟废弃危险化学品的安全管理。生态环境和应急管理部门对于被列入危险废物管理的上述物料，要共同加强安全监管。生态环境部门对日常环境监管过程中发现的安全隐患线索，及时移送同级应急管理部门；应急管理部门接到生态环境部门移送安全隐患线索的函后，应组织现场核查，依法依规查处，并督促企业将隐患整改到位。对于涉及安全和环保标准要求存在不一致的，要及时会商，帮助企业解决。; 企业已制定危险废物管理计划并到报属地生态环境部门备案. 三、建立环境治理设施监管联动机制 企业是各类环境治理设施建设、运行、维护、拆除的责任主体。企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 生态环境部门在上述六类环境治理设施的环评审批过程中，要督促企业开展安全风险辨识，并将已审批的环境治理设施项目及时通报应急管理部门。生态环境部门在日常环境监管中，将发现的安全隐患线索及时移送应急管理部门。 应急管理部门应当将上述六类环境治理设施纳入安全监管范围，推进企业安全生产标准化体系建设。对生态环境部门发现移送的安全隐患线索进行核查，督促企业进行整改，消除安全隐患。; 本项目涉及煤改气环境治理设施，企业已开展安全风险辨识管控. 综上，本项目与《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 常州市江南塑料有限公司成立于1988年04月30日，经营范围：塑料薄膜、塑料雨披、车篷制造，加工；织布；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；光伏发电、售电；废塑料加工；废塑料收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 常州市江南塑料有限公司于2016年11月编制了《纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告》（以下简称“自查报告”），并取得武进区礼嘉镇人民政府审核意见。 常州市江南塑料有限公司锅炉房始建于1988年，当时建设两台燃煤锅炉。为响应《市政府关于扩大高污染燃料禁燃区的通告》（常政发[2016]151号）中“禁燃区禁止使用高污染燃料锅炉”的要求，企业于2018年对锅炉房进行煤改气改造：新增一台额定出力12MW的天然气锅炉，并拆除原先两台燃煤锅炉。 2021年11月30日对常州市江南塑料有限公司进行大气强化督查时发现燃气锅炉未有相关环保手续，于现场出具了常州市环保督查问题现场核查及反馈情况表（详见附件3），检查情况中提出：企业燃气锅炉应编制环境影响报告表。 接到大气强化督察整改要求后，常州市江南塑料有限公司立即按要求进行整改，对已经建设完成的燃气锅炉补办环保手续，并于2021年12月29日取得了常州市武进区行政审批局的本项目备案证明，项目代码：2112-320412-89-02-790272。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）的有关规定，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业、91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”中“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的（高污染燃料指国环规大气〔2017〕2号《高污染燃料目录》中规定的燃料）”类别，应该编制环境影响报告表。因此，常州市江南塑料有限公司委托江苏晶昱宝环境科技有限公司承担该项目环境影响评价工作，作为环保审批部门的审批依据。 2、项目工程概况 项目名称：供热系统提升改造项目； 建设地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区； 建设单位：常州市江南塑料有限公司； 建设性质：改建； 建设规模：项目坐落于礼嘉镇工业集中区，租赁百兴集团有限公司厂房，购置燃气锅炉1台，并配套了低氮燃烧器。 项目投资：总投资300万元，其中环保投资30万元，占总投资的10%。 3、主体工程 表2-1 主体工程一览表 类别; 名称; 基底面积/m2; 建筑面积/m2; 层数. 原有项目; 1号涂布车间; 1286; 1286; 1. 2号涂布车间; 1286; 1286; 1. 涂布仓库; 1946; 1946; 1. 配料房; 993; 993; 1. 定型车间; 2012; 2012; 1. 本项目; 锅炉房; 300; 300; 1. 4、公用、辅助、环保、储运及依托工程概况 表2-2 公用、辅助、环保、储运及依托工程概况一览表 类别; 建设名称; 原有项目; 本项目; 备注. 公辅 工程; 供水; 用水12872m3/a，区域自来水管网提供。; 本项目不新增用水; /. 排水; 厂内实行雨污分流，雨水依托百兴集团雨水管网收集后排入附近水体；生活污水自查报告量为8400t/a，依托百兴集团污水管网排入武南污水处理厂集中处理。; 不新增生活污水和生产废水; /. 供电; 80万度/年，市政供电网。; 新增用电5万度/年; 依托厂内现有的供电系统. 供气; /; 新增天然气120万Nm3/a; /. 环保 工程; 废气治理; 在定型车间拌胶、烘干等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-1）排放； 1号涂布车间拌胶、涂层等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-2）排放； 2号涂布车间、开炼、密炼、压延等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-3）排放； 涂布车间搅拌PVC树脂碎料工段会产生颗粒物，经布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（FQ-4）排放。; 本项目天然气锅炉配套了低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过30m高排气筒（FQ-5）排放。; /. 废水治理; 全厂生活污水依托百兴集团污水管网排入武南污水处理厂。; 不新增生活污水和生产废水; /. 噪声治理; 局部消声、隔音；厂房隔音等。; 局部消声、隔音；厂房隔音等。; /. 固体废物处理; 现有1个一般固废仓库，约30平方米。; 本项目不产生一般固废，不涉及固废仓库; /. 现有1个危废仓库，约30平方米。; 本项目所需13.5m2危废仓库，依托原有的危废仓库; /. 储运 工程; 原料仓库; 位于车间内部，约200平方米; 本项目不新增原料仓库和成品仓库; /. 运输; 汽车运输; 本项目天然气通过管道运输; /. 5、生产规模及产品方案 全厂产品方案见下表： 表2-3 全厂产品方案一览表 序号; 环保手续; 产品名称; 生产能力（单位/年）; 年运行时数. 自查报告产能; 实际产能; 变化量. 1; 自查报告; 印花布; 500万米/年; 500万米/年; 0; 2400h. 雨衣膜; 3000吨/年; 2250吨/年; -750吨/年. 箱包布; 1000万米/年; 0; -1000万米/年. 贴膜箱包布; 4400万米/年; 4400万米/年; 0. 6、设备清单 本项目主要设备为1台燃气锅炉，燃气锅炉及其配套设备见下表： 表2-4 主要设施规格、数量状况 类型; 设备名称; 规格、型号; 数量(单位：个）; 备注. 1套燃气锅炉，型号为YY（Q）W-12000Y（Q），额定出力12MW. 主机; 加热炉; /; 1; 快开门. 烟道防爆门; /; 1; /. 供热系统; 膨胀槽; 15m3; 1; /. 储油槽; 30m3; 1; /. 油气分离器; DN300; 1; /. Y型油过滤器; DN250; 3; /. Y型过滤器; ZG11/2; 1; /. 热油循环泵; WRY150-125-270; 3; 二用一备. 齿轮注油泵; 2CY-5/3.3 3kW; 1; /. 玻璃板液面计; AT2.5-Ⅰ L=2000; 1; 装于储油槽上. 燃烧系统; 燃烧器; 欧保EB9G; 1套; 含燃料气过滤器、气体压力调节器、手动球阀、气阀检测、气动蝶阀、燃料气体压力开关、复合调节器、供气流量调节蝶阀等. 燃烧器风机; /; 1; 由燃烧器配套. 空气预热器; /; 1; /. 电控系统; 电气控制柜; /; 1; /. 浮球液面控制器; UQK-02; 1; 装于膨胀槽上. 双金属温度计; WSS501 L=150 0~400℃; 2; 测进出口油温. 铂热电阻（Pt100）; WZP-220 L=200; 2; 测进出口油温. 铂热电阻（Pt100）; WZP-220 L=300; 3; 测炉体排烟温度，热空气温度，最终排烟温度. 电接点压力表; YJXC-150，0~1MPa; 2; 测进出口压力. 温度计接口; NS7026-93; 2; /. 热电阻接口; NS7034-93; 5; /. 缓冲管接口; NS7006-93; 2; /. 压力表截止阀; JJMI-C PN6.4 DN5; 2; /. 7、主要原辅材料 本项目主要原辅材料及年用量见下表： 表2-5 主要原辅材料消耗状况 序号; 名称; 规格、成分; 消耗量; 包装规格; 最大储存量; 来源及运输方式. 1; 天然气; 甲烷、乙烷等烃类和非烃类气体的混合物; 120万立方米/年; /; 厂内不储存; 天然气管道运输. 2; 导热油; 矿物油; 25.5吨/年; 170kg/桶; 3.4吨; 国内 汽运. 表2-6 原辅材料理化性质 序号; 名称; CAS号; 理化性质; 毒性毒理. 1; 甲烷; /; 甲烷是一种有机化合物，分子式是CH4，分子量为16.043。甲烷是最简单的有机物，也是含碳量最小（含氢量最大）的烃。在标准状态下甲烷是一种无色无味气体。; 小鼠吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入2%浓度×60分钟，麻醉作用. 2; 乙烷; /; 乙烷是为最简单的含碳-碳单键的烃，分子式是C2H6。在标准状态下乙烷是一种无色无臭气体，不溶于水，微溶于乙醇、丙酮，溶于苯，与四氯化碳互溶。; --. 3; 导热油; /; 导热油是一种用于间接传递热量的一类热稳定性较好的专用油品，传热效率好，散热快，热稳定性很好，结焦少，使用寿命较长。; --. 8、给排水 本项目不新增职工，不新增生活用水；本项目无生产用水。 9、生产制度、职工人数 本项目不新增职工，从原有项目中调配，厂区总职工数为350人，一班制生产，8h/班，年工作日约300天，年工作2400小时。 10、厂区平面布置 常州市江南塑料有限公司厂区道路东侧自西向东为涂布车间、涂布仓库、配料车间，涂布仓库南侧为定型车间，定型车间南侧为锅炉房。厂区东南角设置门卫室，厂区出入口布设在南侧武进东大道。 建设项目厂区平面布置图见附图3。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 本项目运营期工艺主要涉及燃气锅炉运行工艺，锅炉工作原理如下： 图2-2 本项目锅炉运行工作原理及产污环节图 本项目使用的燃气锅炉是一种新型供热设备，以天然气为热源，以导热油为载体，利用循环泵强制导热油进行液相循环，将热量输送给用热设备（密炼机、开炼机、压延机等）后在返回热炉重新加热。如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热设备温度升高，满足用热设备生产时的温度要求。 产排污环节： 本项目燃气锅炉用于原有项目用热设备（密炼机、开炼机、压延机等）的加热，原自查报告中已对用热设备所在工段的废气进行分析，本次环评不再分析，本次环评仅针对锅炉加热产生的废气进行分析评价。 本项目产污环节主要是天然气燃烧过程会产生颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。燃气锅炉配套了低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过30m高的排气筒（FQ-5）直接排放至周围大气。 本项目导热油作为热载体循环使用，循环过程中锅炉过滤器会产生少量废导热油。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有项目概况 1、公司原有环保手续情况 常州市江南塑料有限公司成立于1988年4月30日，原有项目环保手续件表2-7，原有项目实际产品产能见表2-8。 表2-7 公司原有环保手续一览表 序号; 项目名称; 报告类型; 审批部门. 1; 纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告; 自查报告; /. 表2-8 原有项目自查产能及实际产能情况对照表 序号; 项目名称; 产品名称; 生产能力; 备注. 自查报告产能; 实际产能; 变化量. 1; 纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告; 印花布; 500万米/年; 0; -500万米/年; 实际产能减少. 雨衣膜; 3000吨/年; 2250吨/年; -750吨/年. 箱包布; 1000万米/年; 0; -1000万米/年. 贴膜箱包布; 4400万米/年; 4400万米/年; 0. 2、排污许可证申领情况 企业已取得排污许可证，证书编号为91320412250893008T001U，证书有限期限为2021-12-13至2026-12-12。 |
| --- | --- |

|  | 3、原有项目原辅料及设备情况 表2-9 原有项目主要原辅料消耗状况一览表 项目名称; 产品名称; 物料名称; 组分、规格、指标; 包装方式; 物态; 自查报告设计年耗量t; 实际年耗量t; 变化量t. 纳入环境保护登记管理建设项目自查评估报告; 印花布; 坯布; /; /; 固体; 500万米; 500万米; 0. 新闻纸; /; 卷装; 固体; 240; 240; 0. 油墨; 树脂35%、二甲苯10%、异丙醇35%、颜料15%、助剂5%; 桶装; 液体; 15; 15; 0. 工业酒精; 乙醇; 桶装，170kg/桶; 液体; 100; 100; 0. 雨衣膜; PVC膜; /; /; 固体; 3000; 2250; -750. 油墨; 树脂35%、二甲苯10%、异丙醇35%、颜料15%、助剂5%; 桶装; 液体; 10; 7.5; -2.5. 丁酮; /; 桶装; 液体; 25; 18.75; -6.25. 丁酯; /; 桶装; 液体; 25; 18.75; -6.25. 箱包布; 坯布; /; /; 固体; 2000万米; 0; -2000万米. 环保型软胶; /; 桶装; 140; 0; -140. 环保型硬胶; /; 桶装; 150; 0; -150. 环保型增稠剂; /; 桶装; 5; 0; -5. 防渗剂; /; 桶装; 5; 0; -5. 贴膜箱包布; 杨柳青轻钙; /; 袋装; 固体; 8250; 8250; 0. 内蒙伊利树脂; /; 袋装; 固体; 750; 750; 0. PVC树脂; /; 袋装; 固体; 1080; 1080; 0. 氯代甲酯; /; 桶装; 液体; 1200; 1200; 0. 石灰石粉; /; 袋装; 固体; 4170; 4170; 0. 水性胶水; 水基型丙烯酸树脂25%、水75%; 桶装; 液体; 900; 900; 0. 表2-10 原有项目设备一览表 项目名称; 设备名称; 数量(单位：台/套）. 自查报告设计量; 实际量; 变化量. 自查报告; 拌胶机; 6; 3; -3. 印纸机; 1; 1; 0. 转移印花机; 1; 1; 0. 收卷机; 1; 1; 0. 转移印花机; 2; 2; 0. 印刷机; 1; 1; 0. 打卷机; 9; 7; -2. PU涂层生产线; 1; 0; -1. 轧光机; 1; 0; -1. 验卷机; 4; 2; -2. 涂层机生产线; 5; 5; 0. 验卷机; 2; 2; 0. 压延机生产线; 2; 2; 0. 自动计量系统; 2; 2; 0. 高速混合机; 2; 2; 0. 密炼机; 4; 4; 0. 开炼机; 2; 2; 0. 过滤机; 2; 2; 0. 压延机; 2; 2; 0. 收卷机; 2; 2; 0. 冷却水机组; 2; 2; 0. |
| --- | --- |

| 原有项目工艺流程 | 二、原有项目生产工艺 原有项目主要生产雨衣膜、贴膜箱包布，实际生产工艺流程与自查报告一致，详细工艺流程件下图： （1）雨衣膜生产工艺 图3.4-2雨衣膜生产工艺流程图 工艺流程简述： 印刷：凹版印刷是一种直接的印刷方法，它将凹版凹坑中所含的油墨直接压印到承印物上，所印画面的浓淡层次是由凹坑的大小及深浅决定的，如果凹坑较深，则含的油墨较多，压印后承印物上留下的墨层就较厚；相反如果凹坑较浅，则含的油墨量就较少，压印后承印物上留下的墨层就较薄。凹版印刷的印版是由一个个与原稿图文相对应的凹坑与印版的表面所组成的。印刷时，油墨被充填到凹坑内，印版表面的油墨用刮墨刀刮掉，印版与承印物之间有一定的压力接触，将凹坑内的油墨转移到承印物上，完成印刷，印刷机所需的版辊储存于印花车间2中，需要时取出使用，使用完后用抹布蘸取丁酮、丁醇擦洗版辊储存，此工序产生印刷废气G4、废抹布S2。 收卷：将印好的PVC膜送至印花车间内的收卷机收卷成品。 （2）贴膜箱包布生产工艺 图3.4-3贴膜箱包布生产工艺流程图 工艺流程简述： 拌胶：将水性胶水、水按照比例配比投入拌胶机进行搅拌，搅拌均匀后用于涂层，由于我公司使用的是水性胶水，不含有机溶剂，只有少量水蒸气挥发。 打卷：需要进行涂层的坯布进行打卷，用于涂层。 涂层：涂层生产线上分涂覆、流平、烘干、冷却步骤，坯布在传动轴带动下不停走布的同时，利用涂层机的刮刀将气泵抽出的胶水涂覆在基布表面，使其具有通气透湿、阻燃防污等特殊功能，涂覆过程中会有少量水蒸气挥发，涂覆后坯布水平走布1min左右，使坯布表面涂覆的胶水摊平均匀，保证了涂层的平整度，流平过程中产生少量水蒸气挥发，流平坯布进入密闭烘道烘干，烘干利用蒸汽夹套加热，烘干2min，在烘干内水分基本全部挥发，从而使胶水中的固分可以牢牢的粘附在基布上，烘道内自带废气收集管，用于收集此工序产生的涂层废气G5。 验卷：利用验卷机收卷并检查布料是否合格，不合格返工。 上料：我公司配料过程由自动计量系统自动计量原料配比重量，抽料方式采用真空抽料，全程密闭，不产生粉尘。 混合搅拌：使用高速混合机对原辅料进行充分搅拌，搅拌均匀后成为混合料，此工序产生搅拌粉尘G6。 密炼：混合料进入密炼机进行混炼，密炼机设有一对特定形状并相对回转的转子，在可调温度和压力的密闭状态下间隙性地对混合料进行混炼，完成后由下方出料口挤出，此工序产生密炼废气G7。 一次开炼：挤出的混料进入开炼机，把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料，此工序产生开炼废气G8。 过滤：为了去除熔体中可能存在的杂质，在熔体管线上安装一台过滤器，此工序产生废过滤残渣S3。 二次开炼：过滤后的混料再次进入开炼机进行混炼、塑料，进一步混合，此工序产生开炼废气G9。 压延：混料进入压延机，辊筒在一定的形式排列、控制温度、调整辊隙而改变其厚度、宽度，压延后成型，将涂层好的坯布运至压延机，与压延成型的薄膜贴合，此工序产生压延废气G10。 冷却：压延后薄膜进入冷却机组进行冷却，冷却水循环使用，不外排，定期添加。 收卷：通过收卷装置进行收卷。 三、原有项目污染物排放情况 原有项目污染物排放情况根据自查报告及实际生产情况进行论述。 1、废水 生活污水：企业现有职工350人，年均工作日300天，全厂生活污水排放量为8400t/a，进入市政污水管网，排入武南污水处理厂。 根据企业提供的(2021)国泰监测江（委）字第（03057）号检测报告，废水监测结果见下表： 表2-11 废水监测结果 采样时间; 采样地点; 监测项目（单位：mg/L）. pH（无量纲）; SS; COD. 2021年3月6日; 接管口; 6.89~7.01; 29; 120. 2021年3月7日; 6.93~7.08; 33; 135. /; 排放标准; 6.5～9.5; 400; 500. 由上表监测数据可知，项目废水水质均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 企业原有项目废水实际排放量见下表： 表2-12 原有项目生活污水排放情况汇总表 单位：t/a 污染物种类; 生活污水; COD; SS; 氨氮; TP; TN. 实际排放量t/a; 8400; 4.2; 3.36; 0.378; 0.0672; 0.588. 2、废气 定型车间印刷等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-1）排放； 1号涂布车间涂层、密炼、开炼、压延等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-2）排放； 2号涂布车间涂层、密炼、开炼、压延等工段会产生非甲烷总烃，经静电除油+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒（FQ-3）排放； 涂布车间搅拌PVC树脂碎料工段会产生颗粒物，经布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒（FQ-4）排放。 企业原有项目的废气排放情况见表2-13： 表2-13 原有项目有组织排放废气监测结果统计表 监测位置; 排气筒编号; 监测时间; 污染物指标; 出口监测结果; 标准限值; 排放高度/m. 定型车间; FQ-1; 2021.12.2; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 9.45; 60; 15. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.153; 3. 1号涂布车间; FQ-2; 2021.12.2; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 2.97; 60; 15. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.119; 3. 2号涂布车间; FQ-3; 2021.7.12; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 8.78; 60; 15. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.499; 3. 涂布车间; FQ-4; 2021.12.2; 颗粒物排放浓度（mg/m3）; 2.7; 20; 15. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.0556; 1. 备注; - 数据来源：建设单位提供的废气检测报告：（2021）国泰监测.江（委）字第（12016）；（2021）国泰监测.江（委）字第（07155）； - 非甲烷总烃和颗粒物有组织排放限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准。. 由上表监测数据可知，原有项目非甲烷总烃及颗粒物的均排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中大气污染物有组织排放限值。 企业原有项目废气实际排放量见下表。 表2-14 原有项目有组织废气排放情况汇总表 单位：t/a 污染物; 原有项目排放量(t/a). VOCs; 1.8504. 颗粒物; 0.13344. 3、噪声 根据企业提供的(2021)国泰监测江（委）字第（03057）号检测报告，噪声监测结果见下表： 表2-15 噪声监测结果 日期; 监测点位; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2021.3.6; 厂界外东1米处; 52.4; 46.8. 厂界外南1米处; 52.4; 47.3. 厂界外西1米处; 51.9; 46.5. 厂界外北1米处; 52.3; 47.6. 2021.3.7; 厂界外东1米处; 53.6; 47.4. 厂界外南1米处; 53.7; 47.4. 厂界外西1米处; 53.9; 46.3. 厂界外北1米处; 53.9; 47.1. --; 标准值; 60; 50. 由上表监测数据可知，项目厂界昼夜噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固废 根据企业自查评估报告，固废产生情况见下表。 表2-16 原有项目固废一览表（t/a） 名称; 自查报告产生量; 实际产生量; 利用处置方式; 利用处置单位. 一般固废; 废包装袋; 4; 4; 收集后外售; 相关单位. 废过滤残渣; 100; 100. 收尘; 12.6112; 12.6112. 危险废物; 含油抹布、手套; 4; 4; 混入生活垃圾，由环卫清运; 环卫部门. 废活性炭; 31.6; 31.6; 委托有资质单位处置; 有资质单位. 生活垃圾; 115; 115; 环卫处置; 环卫部门. 目前企业建设有一个危废仓库，危废仓库满足防雨、防风、防晒、放流散、防渗漏、防腐蚀的要求，墙面设置1.2m高防腐蚀涂层，内部设置环氧地坪、摄像头及照明灯，地面四周设置导流槽及渗漏液收集池，大小为30m2，能够满足原有项目危废废物存储。 原有项目固体废弃物100%处置，零排放。 5、原有项目污染物汇总 原有项目废气、废水和固废排放情况见下表。 表2-17 原有项目污染物排放情况一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 实际排放量. 废水; 水量; 8400. COD; 4.2. SS; 3.36. 氨氮; 0.378. 总磷; 0.0672. 总氮; 0.588. 废气; VOCs; 1.3094. 颗粒物; 0.6638. 固废; 一般固废; 0. 危险固废; 0. 生活垃圾; 0. 三、原有项目存在的主要环境问题及“以新带老”整改措施 1、存在的主要环境问题 ①企业原有项目未编制过环评报告，只于2016年编制过自查评估报告。 ②企业已建锅炉未有相关环保手续。 2、“以新带老”整改措施 ①通过本次环评将原有项目环保手续完善。 ②本项目为补办已建锅炉环保手续。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(J2.2-2018)，项目所在区达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量报告或环境质量报告书中的数据或结论。 本次评价选取2020年作为评价基准年，根据《2020年度常州市生态环境状况公报》，项目所在区域常州市各评价因子数据见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价表 区域; 评价因子; 平均时段; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 超标倍数; 达标情况. 常州全市; SO2; 年平均浓度; 9; 60; /; 达标. 日平均浓度范围; 6～18; 150; /; 达标. NO2; 年平均浓度; 35; 40; /; 达标. 日平均浓度范围; 10～100; 80; 0.25; 超标. PM10; 年平均浓度; 61; 70; /; 达标. 日平均浓度范围; 11～201; 150; 0.34; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 39; 35; 0.11; 超标. 日平均浓度范围; 8～159; 75; 1.12; 超标. CO; 日平均第95百位; 1200; 4000; /; 达标. 日平均浓度范围; 500～1700; 4000; /; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位; 167; 160; 0.04; 超标. 2020年常州市环境空气中SO2年均值与日均值、NO2年均值、PM10年均值和CO日均值均达到环境空气质量二级标准；NO2日均值、PM10日均值、PM2.5年均值和日均值、臭氧日最大8小时滑动均值均超过环境空气质量二级标准。项目所在区NO2、PM10、PM2.5、O3超标，因此判定为非达标区。 区域达标计划： （一）生态环境部等机关发布关于印发《长三角地区2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》的通知。 其中江苏省常州市2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案如下： （1）产业结构调整中重点工作为： ①产业布局调整，2020年12月底完成常州金雅化工公司等10家企业搬迁改造；②“散乱污”企业和集群综合整治，2021年3月底前完成整治；③工业源污染治理，2020年12月底前完成常州东方特钢有限公司、中天钢铁集团有限公司、江苏申特钢铁有限公司，共计1630万吨粗钢产能年底前全面完成设施改造，尽快完成评估监测工作；2020年12月底前，完成常州录安洲长江码头有限公司等无组织排放的深度处理；2021年3月底前，完成滨江化工园区集中整治工作；④铸造行业综合整治，2021年3月底前，针对全市765家铸造企业开展排查，根据企业实际情况，制定分类整治方案；⑤工业炉窑废气深度治理，2020年12月底前，完成有色金属行业炉窑废气深度治理27台；⑥重点行业VOCs综合治理，2020年12月底前，完成源头替代、无组织排放控制、治污设施建设、旁路设置情况排查、储罐排查任务；⑦油品储运销综合治理，2020年12月底前完成20个加油站油气回收自动监控设备安装；⑧工业园区和企业集群VOCs综合治理，2020年12月底前，建设集中涂装中心1个，滨江化工园区建设监测预警监控体系，开展溯源分析；⑨自动监控设施安装，2020年12月底前，化工、工业涂装、包装印刷等重点企业主要排污口安装自动监控设设施共19套。 （2）能源结构调整主要工作： ①煤炭消费总量控制：2020年9月底前停运广源热电2.9万千万燃煤机组； ②锅炉综合治理：2020年12月底前，完成燃气锅炉低氮改造104台403.55蒸吨；2012年12月底前完成生物质锅炉高效除尘改造或淘汰15台139.6蒸吨； ③运输结构调整：淘汰国三及以下营运柴油货车4200辆，公交、出租等新更新车辆80%以上为新能源车，年底前完成11辆新能源公交车更新；2021年3月底前中天钢铁水运及铁路运输合计比例不低于85%、申特钢铁水运及铁路运输合计比例不低于80%、东方特钢运输车辆国五以上比例不低于80%。 ④车船燃油品质改善：2021年3月底前，完成油品、尿素、船用油品、自备油库油品质量检查； ⑤在用车环境管理：2021年3月底前完成在用车执法监管； ⑥非道路移动机械环境管理：2021年3月底前完成排放检验和机场岸电建设。 （3）用地结构调整主要工作： ①露天矿山综合整治：2020年12月底前，开展露天矿山综合整治，加强生态修复； ②扬尘综合整治：2020年12月底前，完成道路扬尘综合整治，2021年3月底前完成露天堆场扬尘整治，长期坚持降尘量控制。 （4）能力建设的主要工作： ①完善环境监测监控网络，2020年12月底前增设空气环境质量自动监测站点24个； ②源排放清单编制：2020年12月底前，完成2019年城市大气污染物排放清单编制。 （二）为全面贯彻习近平生态文明思想和党的十九届五中全会精神，继续深入打好污染防治攻坚战，协同推进减污降碳，加快推动全市生态环境高质量发展，常州市人民政府下发了《市政府关于印发<2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案>的通知》（常政发〔2021〕21号）。施精细化扬尘管控：全市降尘量年均值不高于3.8吨/平方千米·月。严控各类工地、道路、码头堆场等重点区域扬尘污染，确保码头堆场和工地扬尘治理全覆盖。施工工地严格落实“六个百分百”制度，住建部门牵头建立工地名单台账，每季度更新，并与城管、生态环境部门共享。开展“清洁城市行动”，加强道路保洁。施工裸土覆盖按《江苏省重污染天气建筑工地扬尘控制应急工作方案（试行）》要求执行。逐步扩大渣土白天运输，对重点区域每月开展1次以上渣土车夜间运输集中整治，严厉查处非法运输、抛撒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为，并公开处理结果。 （三）为深入打好污染防治攻坚战，持续改善全市环境空气质量，常州市大气污染防治联席会议办公室下发《关于印发常州市2021年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2021]9号）。 加强非道路移动机械（含工程、农业、港作、水利等机械）污染防治。对非道路移动机械生产、进口、销售企业实施常态化环保达标监督检查，持续推进摸底调查和编码登记工作，推动扩大禁止高排放非道路移动机械使用区域范围。严格落实高排放车辆禁限行管控措施，根据城市规划和大气环境质量管理要求，依规划定优化高排放机动车禁行区域和时段。推进VOCs治理攻坚：严格执行产品有害物质含量限值强制性标准。全面执行各类涂料、胶粘剂、清洗剂等产品的有害物质含量限值相关强制性国家标准，开展相关产品强制性质量标准实施情况监督检查。大力推进源头替代。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。推广实施《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，按规定将生产符合技术要求的涂料制造企业纳入正面清单。2021年，各辖市区组织对《关于推进挥发性有机物清洁原料替代及综合治理工作的通知》中59个项目实施情况进行“回头看”。推进全市实施50项新增替代项目；结合产业结构分布，全市培育15个源头替代示范型企业。 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目（国家鼓励发展的高端特种涂料除外）。推进政府绿色采购，推动家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 强化重点行业VOCs治理减排。完善市重点行业VOCs总量核算体系，实施新增项目总量平衡“减二增一”。加强化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业VOCs治理，确定并发布VOCs重点监管企业名录（第二批），督促纳入重点监管企业名录的企业编制并实施“一企一策”综合治理方案，全市推进VOCs综合治理项目100项。推动开展433个挥发性有机物液体储罐排查，完成200个储罐整治及无组织排放项目。引导化工、制药、农药等行业企业合理安排停检修计划，在确保安全等前提下，力争不在7-9月期间安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，要加强启停机期间以及清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节VOCs排放管控，确保满足标准要求。 项目所在区域环境空气质量目前暂不达标，根据《常州市打赢蓝天保卫战行动计划实施方案》可知，持续推进工业污染源全面达标排放，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标排放的企业一律依法停产整治。建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前完成排污许可管理名录规定的行业许可证核发。 采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效的改善。 2、地表水现状 根据《2020年常州市生态环境状况公报》中相关内容，2020年，全市的生态环境状况指标为64.7，属“良”等级。与“十二五”末相比，全市生态环境状况指数下降2.6，生态环境状况略微变差。从各分指数变化情况看，植被覆盖指数和水网密度指数分别较“十二五”末下降了7.2和3.3，其他指标基本持平。 2020年，常州市共设置各类地表水监测断面32个，按年均水质评价，三类水质断面27个，占比为84.4%；四类水质断面2个，占比为6.2%；五类水质断面3个，占比9.4%；无劣五类水质断面。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.84吨、0.42万吨、1.00万吨和0.075万吨。 治理目标：打好水源地保护攻坚战。开展乡镇水源地专项整治行动，开展长荡湖涑渎水源地、滆湖备用水源地整治，加强饮用水水源地保护。打好污水处理提质增效攻坚战。巩固黑臭水体整治成效。继续做好已完成整治城乡黑臭水体的效果评估及销号工作，加快消除污水直排口和污水管网空白区，加强污水管网检测修复及养护管理，开展“小散乱”排水整治，开展居民小区和单位庭院排水整治，提升城镇污水处理综合能力，提升工业废水处理能力，夯实“河长制”责任。打好长江保护修复攻坚战。强化生态空间管理。严格管控岸线开发利用，推进生态岸线恢复，加强入江支流治理，综合整治排污口，加强船舶污染防治，防范沿江环境风险，加强生态保护修复。 打好太湖治理攻坚战，打好农业农村污染治理攻坚战，加快推进污水收集管网配套，提高污水收集率和污水集中处理设施运行效率，科学防治农业面源污染。 本项目地表水环境现状数据引用《常州百隆微创医疗器械科技有限公司》中江苏久诚检验检测有限公司于2021年2月24日～2月26日对武南河的地表水环境历史监测数据，监测断面为W1（武南污水处理厂排口上游500m）、W2（武南污水处理厂排口）、W3（武南污水处理厂排口下游1500m）。引用报告号：MSTCZ20200224002。主要污染物监测统计结果如下： 表3-2 地表水环境质量现状监测结果 mg/L 监测断面名称; 监测项目. pH（无量纲）; COD(mg/L); NH3-N(mg/L); TP(mg/L). W1; 7.89-7.96; 12-17; 0.929-0.966; 0.13-0.16. W2; 7.90-7.97; 13-19; 0.814-0.954; 0.16-0.19. W3; 7.91-7.99; 12-19; 0.803-0.846; 0.16-0.18. Ⅳ类标准值; 6-9; ≤30; ≤1.5; ≤0.3. 监测统计结果表明，武南河断面水质可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 引用数据有效性分析：本项目引用江苏久诚检验检测有限公司于2021年2月24日～2月26日对武南污水处理厂排口上游500米断面和、武南污水处理厂排口断面和武南污水处理厂排口下游1500米断面的监测数据，引用时间不超过3年，水环境引用时间有效；项目所在区域污染源未发生重大变化，可引用3年内地表水的监测数据；引用点位在项目纳污河道评价范围内，监测方法、频次符合导则要求，则地表水环境引用点位有效。 3、声环境质量现状 本项目委托江苏久诚检验检测有限公司于2022年2月8日在厂界进行噪声的实测，监测数据见下表： 表3-3 声环境质量现状 监测点号; N1（东）; N2（南）; N3（西）; N4（北）. 02.08; 昼间dB(A); 56; 57; 57; 56. 夜间dB(A); 46; 46; 46; 47. 噪声标准; 昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A). 由上表可知，项目厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4、生态环境现状 本项目利用已建成厂房，不新增用地，且厂房范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需开展生态环境现状调查。 5、辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目生产车间地面均已做硬化和防渗处理，故发生地下水、土壤环境问题的可能性较小，因此不开展现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目周围主要环境保护目标见下表： 表3-4 项目环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; 保护内容; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 空气 环境; 桑园村; 居 民 区; S; 275; 40户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级. 后庄; SE; 353; 150户. 南庄; NW; 395; 150户. 注：以锅炉房边界为起点。 2、声环境 本项目周边50m范围内无环境敏感点。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 表3-5 项目环境保护目标一览表 环境; 环境保护对象; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 生 态 环 境; 太湖（武进区）重要保护区; SE; 7300; 生态空间管控区域范围93.93km2; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)湿地生态系统保护. 滆湖重要湿地（武进区）; W; 9200; 国家级生态保护红线范围118.14km2，生态空间管控区域范围18.47km2; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)湿地生态系统保护. 滆湖饮用水源保护区; W; 9200; 国家级生态保护红线范围24.40km2; 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发[2020]1号)水源水质保护. 注：以锅炉房边界为起点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目排放的废气为天然气燃烧废气。其中颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值；氮氧化物从严执行常州市政府印发的《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发（2020）29号）文件中的排放限值。具体标准值见下表： 表3-6 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 燃气锅炉排放限值; 污染物排放监控位置; 执行标准. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表3. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 150. 50; /; 常州市政府印发的《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发（2020）29号）. 依据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求，实测的锅炉颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度，应按公式(1)折算为基准氧含量排放浓度。各类燃烧设备的基准氧含量见表3-7： （1） 式中：ρ——大气污染物基准氧含量排放浓度；mg/m3； ρ’——实测的大气污染物排放浓度，mg/m3； φ——实测的氧含量； φ’——实测的氧含量； 表3-7 锅炉大气污染物基准含氧量 锅炉类型; 基准含氧量（O2）/%; 执行标准. 燃煤锅炉; 9; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）中表6标准. 燃油、燃气锅炉; 3.5. 2、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中标准2类，具体标准值见下表： 表3-8 营运期噪声排放标准 声环境功能类别; 昼间; 夜间; 执行区域. 2类; ≤60dB（A）; ≤50dB（A）; 厂房四周. 3、固废排放标准 （1）危险废物：收集、储存、运输及处置执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）、《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（环境保护部公告2013年第36号，2013年6月8日）中规范要求设置。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 本项目建成后污染物总量控制指标及来源途径见下表： 表3-9 全厂污染物排放情况一览表(t/a) 种类; 污染物; 原有项目排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 全厂排放量; 改建前后变化量. 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 8400; 0; 0; 0; 0; 8400; 0. COD; 4.2; 0; 0; 0; 0; 4.2; 0. SS; 3.36; 0; 0; 0; 0; 3.36; 0. 氨氮; 0.378; 0; 0; 0; 0; 0.378; 0. 总磷; 0.0672; 0; 0; 0; 0; 0.0672; 0. 总氮; 0.588; 0; 0; 0; 0; 0.588; 0. 废气; VOCs; 1.8504; 0; 0; 0; 0; 1.8504; 0. 颗粒物; 0.13344; 0.168; 0; 0.168; 0; 0.30144; +0.168. SO2; 0; 0.24; 0; 0.24; 0; 0.24; +0.24. NOx; 0; 0.3636; 0; 0.3636; 0; 0.3636; +0.3636. 2、总量平衡方案 废水：本项目不新增废水。 废气：颗粒物0.168t/a、二氧化硫0.24t/a、氮氧化物0.3636t/a，总量在武进区内平衡，根据《市政府办公室关于印发<常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则>的通知》（常政办发[2015]104号），颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应实行现役源2倍削减量替代或关闭类项目1.5倍削减量替代。 固废：本项目产生的固体废物均进行合理处置，实现固体废物零排放，无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在原有锅炉房内安装燃气锅炉，不涉及新建厂房，仅需将设备安装到位。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）产污环节分析 本项目废气为燃气锅炉产生的废气，燃气锅炉以天然气为燃料，天然气燃烧废气的主要成分为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。根据《第二次工业污染源产排污系数手册-工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册》中的产排污系数，计算项目废气产生总量及氮氧化物的产生量；根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》P123表4-12产排污系数计算颗粒物产生量；根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表F.3燃气工业锅炉的废气产排污系数计算二氧化硫的产生量。污染物产排污系数见表4-1： 表4-1 燃气工业锅炉的废气产排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 排污系数; 数据来源. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 107753; 直排; 107753; 第二次全国污染源普查产排污核算系数手册-4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 15.87（低氮燃烧-国内一般）①; 直排; 15.87. 6.97（低氮燃烧-国内领先）①; 直排; 6.97. 3.03（低氮燃烧-国际领先）①; 直排; 3.03. 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 1.4; 直排; 1.4; 《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材-社会区域类》P123表4-12. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S②; 直排; 0.02S; 《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表F.3. 注：①低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计NOX排放控制要求一般小于60mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内领先技术的天然气锅炉设计NOX排放控制要求一般介于60mg/m3（@3.5%O2）~100mg/m3（@3.5%O2）；低氮燃烧-国内一般技术的天然气锅炉设计NOX排放控制要求一般介于100mg/m3（@3.5%O2）~100mg/m3（@3.5%O2）。根据企业提供的监测报告（附件10，2021国泰监测江（委）托字第（07155）号），燃气锅炉排气筒氮氧化物的排放浓度为43mg/m3（@3.5%O2），因此本项目适用“低氮燃烧-国际领先”产污系数。 ②产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。根据《天然气》(GB17820-2018)表1要求，天然气中总硫含量应≤100mg/m3，本项目天然气含硫量取最大值计算，即含硫量为100mg/m3。 根据企业提供的资料，本项目全年天然气用量为120万m3，燃气锅炉年工作约9个月（即年工作6480h），依据表4-1的产排污系数，排放量等于产生量，则本项目工业废气年排放量为1293.036万立方米、氮氧化物年排放量为0.3636吨、颗粒物年排放量0.168吨、二氧化硫年排放量0.24吨。 根据污染物浓度计算公式： C=GW 式中：C——污染物排放浓度，mg/m3； G——污染物年排放量，mg/a； W——污染源工业废气年排放量，m3/a； 经计算，本项目有组织废气排放情况见下表： 表4-2 本项目有组织废气排放情况表 所在车间; 排气筒编号; 污染源名称; 污染物排放情况. 污染物名称; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 锅炉房; FQ-5; 天然气燃烧废气; 氮氧化物; 28.12; 0.056; 0.3636. 颗粒物; 12.99; 0.026; 0.168. 二氧化硫; 18.56; 0.037; 0.24. （2）达标情况分析 本项目锅炉配套了低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过30m高的排气筒（FQ-5）直接排放，排放量等于产生量，排放浓度见表4-2，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值及《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发（2020）29号）排放要求。 （3）污染防治措施可行性分析 本项目锅炉废气中的氮氧化物采用低氮燃烧技术处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表7中的污染防治可行技术。 低氮燃烧器工作原理： 天然气燃料在燃烧过程中，氮气在高温下持续氧化生成氮氧化物。数据显示，当温度低于1500℃时，氮氧化物生成量很少；高于1500℃时，温度每升高100℃，氮氧化物生成速度将增大6～7倍。在实际燃烧过程中，由于燃烧室内温度分布不均匀，如果出现局部高温区，则在该区域会生成较多氮氧化物。 针对这种现象，目前现有的低氮燃烧技术主要围绕降低燃烧温度开展，包括烟气再循环技术、分级燃烧技术、预混燃烧等技术。 目前应用最广泛的低氮燃烧技术是烟气再循环技术，烟气再循环分为内部循环和外部循环，内部烟气再循环需通过燃烧器与炉膛总体结构化设计，通过燃烧器和炉膛的结构化设计，主要燃气和空气的高速射流卷吸效应，使得烟气在炉膛内形成回流，参与二次燃烧。外部烟气再循环通过一个外部管道，连接烟道、空气风门两侧，使得烟气与空气进行混合后，进入燃烧区。其主要原理就是提取一部分烟气送回燃烧区，利用惰性气体稀释燃烧区氧浓度、降低燃烧区温度，从而降低燃烧过程氮氧化物的生成。 （4）排放口基本情况 表4-3 排放口基本情况表 序号; 排放口基本情况; 排放标准. 编号及名称; 类型; 经度; 纬度; 排气筒高度（m）; 出口内径（m）; 排气温度/℃; 污染物; 标准名称; 浓度限值（mg/Nm3）. 1; FQ-5排气筒; 一般排放口; 119.98; 31.63; 30; 1; 111; 氮氧化物; 《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发（2020）29号）; 50. 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）; 20. 二氧化硫; 50. （5）大气环境影响分析 本项目所在区域环境空气质量为不达标区，项目周边500m范围内有桑园里、后庄、南庄等敏感目标，本项目锅炉配套了低氮燃烧器，产生的天然气燃烧废气由1根30米高排气筒（FQ-5）排放。根据废气源强计算及治理措施可行性论证分析，本项目排放的大气污染物能够达到国家和地方相关排放标准限值要求，对环境质量影响甚微，不会改变区域大气环境质量功能类别。 （6）大气环境防护距离 大气环境防护距离是指为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。计算的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围即为项目大气环境防护距离。 本项目不涉及废气无组织排放，不需设定大气环境防护距离。 （7）非正常工况废气污染物源强分析 在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要有以下2类： ①低氮燃烧器出现故障 本项目考虑最大风险情况下，选择低氮燃烧器出现故障情况下排气筒（FQ-5）来进行分析。低氮燃烧器主要用来减少氮氧化物的排放，不影响颗粒物及二氧化硫，本项目在非正常工况情况下颗粒物、二氧化硫排放量与正常工况一致，氮氧化物排放量根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表F.3中燃气锅炉无低氮燃烧的产污系数计算。则本项目非正常工况时废气源强表4-12所示。 表4-4 项目非正常工况污染物源强分析 排气筒编号; 排放工序; 产污及污染物名称; 产污系数; 排放速率（kg/h）; 排放源参数. 排放高度（m）; 直径（m）; 出口处烟气温度(℃). FQ-5; 天然气燃烧; 氮氧化物; 18.71 （无低氮燃烧）; 0.35; 30; 0.5; 111. 颗粒物; 1.4; 0.026. 二氧化硫; 2; 0.037. 为预防此类工况发生，除确保生产设备和施工安装质量先进可靠外，还需加强管理，做好设备的日常维护、保养工作，定期检查环保设施的运行情况，同时严格按照操作规程生产，可减少此类非正常工况的发生。 ②突发事故 突发性事故可因管理不善、设备检修等内部因素引起，具体表现为意外负荷跳闸，仪表失灵导致操作失控、误操作等，也可因突然断电等引起，最严重的后果是生产无法正常进行等。 （8）大气监测计划 监测点位：排气筒（FQ-5）排口设置口； 监测频次：按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953-2018)、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820-2017）中相关要求； 监测因子：氮氧化物、颗粒物、二氧化硫。 废气监测位置、监测因子、频率等详见下表； 表4-5 营运期监测计划表 污染种类; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; FQ-5排气筒; 氮氧化物; 1月1次. 颗粒物; 1年1次. 二氧化硫; 1年1次. 2、废水 本项目无新增生产废水及生活污水。 3、噪声 （1）源强分析 本项目噪声源主要来自锅炉及其辅助设备运转时产生的噪声，噪声源强约为80dB（A）。主要噪声源见下表： 表4-6 本项目噪声排放一览表 序号; 设备名称; 源强dB(A); 数量（台/套）; 降噪措施; 排放强度dB(A). 1; 锅炉及辅助设备; 80; 1; 减振、厂房隔声; 55. （2）防治措施 本项目对噪声源拟采取减振、厂房隔声的措施，并利用车间的厂房对噪声进行隔声。采取的具体噪声措施如下： ①充分利用厂区建筑物隔声、降噪，有利于减少生产噪声对厂外声环境的影响。 ②合理布局，闹静分开，使高噪声设备尽量远离敏感点。 ③项目设备应加强日常的维护，确保设备的正常运行，避免产生异常噪声。 （3）达标情况分析 本项目噪声源主要来自锅炉及其辅助设备运转时产生的噪声，噪声源强约为80dB（A）。设备安置在车间内，采取防振、厂房的隔声和距离衰减等降噪措施后，对各厂界噪声情况见下表： 表4-7 本项目各厂界噪声预测结果 预测点 本项目（声源）; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 声压级LP(ro)，dB（A）; 80. 声源自参考点（ro）到预测点（r）传播衰减，dB; 几何发散Adiv; 22.9; 48.4; 50.8; 45.6. 大气吸收Aatm; 0.04; 0.74; 0.97; 0.53. 地面效应Agr; /; /; /; /. 屏障屏蔽Abar; 26.2; 26.8; 27.2; 28.1. 其它; 树林Afoli; 0; 0; 0; 0. 工业场所Asitei; 0; 0; 0; 0. 房屋群Ahousei; 0; 0; 0; 0. 衰减量合计，dB; 29.56; 2.26; 1.43; 5.67. 预测点A声级LA(r)，dB（A）; 46.59; 45.06; 46.77; 45.98. 背景值dB（A）; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 56; 46; 57; 46; 57; 46; 56; 47. 叠加值dB（A）; 57.4; 46.1; 45.2; 46.0; 54.90; 46.0; 45.6; 47.0. 标准值dB（A）; 60; 50; 60; 50; 60; 50; 60; 50. 超标量; 0; 0; 0; 0. 根据上述预测可知，本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类区域标准，项目正常生产过程中产生的噪声对周边环境影响较小，并且距离居民点（距离本项目最近敏感点为锅炉房南侧275米处的桑园里）较远，不会造成噪声扰民现象。 （4）噪声监测计划 监测点位：厂界四周布设4个点位； 监测频次：按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ820—2017）中相关要求 监测因子：厂界噪声昼夜间等效连续A声级Leq(A)。 噪声监测位置、监测因子、频率等详见下表。 表4-8 营运期监测计划表 污染种类; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 噪声; 厂界四周边界; 连续等效A声级; 每季度监测1次 昼间、夜间. 4、固体废物 （1）项目固体废物产生情况 1）一般固废 本项目无一般固废产生。 2）危险固废 废导热油：本项目锅炉过滤器会产生少量过滤出来的废导热油，每年会产生约10t，导热油的主要成分为矿物油，经查《国家危险废物名录》（2021年版），废导热油为危险固废，废物类别HW08，废物代码900-249-08，收集后委托有资质单位处理。 废包装桶：本项目导热油为桶装，产生废包装桶为3t/a（150只），经查《国家危险废物名录》（2021年版），废包装桶为危险固废，废物类别HW08，废物代码900-249-08，收集后委托有资质单位处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，对本项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果见下表。 表4-9 项目副产物产生情况汇总 序号; 副产物 名称; 产生 来源; 形态; 主要 成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废导热油; 过滤; 液态; 矿物油; 10; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 废包装桶; 原辅料包装; 固态; 金属、矿物油; 3; √; /. 本项目固体废物分析结果汇总表见下表： 表4-10 本项目固废产生及排放情况 序号; 固废名称; 属性; 产生来源; 形态; 主要成分; 危废毒性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废导热油; 危险危废; 过滤; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 10. 2; 废包装袋; 过滤; 固态; 金属、矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 3. （2）防治措施 危险固废：废导热油、废包装桶收集后委托有资质单位处理。 本项目在依托厂区内原有的危废仓库，位于厂区内部，大小为30m2，危废堆场做到防渗漏措施，并设置标示牌。 具体采取的措施如下： （一）废物贮存设施必须按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志； （二）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； （三）废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施； （四）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； （五）危废暂存场地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； （六）基础防渗层为粘土层的，其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10-7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10厘米/秒。 （3）环境管理要求 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）中要求，危废贮存场所管理要求见下表。 表4-11 危险废物贮存场所管理要求一览表 管理类别; 管理要求. 强危险废物申报登记; 危险废物产生单位应按规定申报危险废物产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。. 落实信息公开制度; 加大企业危险废物信息公开力度，纳入重点排污单位的涉危企业应每年定期向社会发布企业年度环境报告。各地生态环境部门应督促危险废物产生单位和经营单位按照附件1要求在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；企业有官方网站的，在官网上同时公开相关信。. 规范危险废物贮存设施; 按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。. 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存。贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施。危险废物经营单位需制定废物入场控制措施，并不得接受核准经营许可以外的种类；贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年。对不满足识别标识设置规范（危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签）、未完成关键位置视频监控布设的企业，属地生态环境部门要责令其自本意见印发之日起三个月内完成整改，逾期未完成的，依法依规进行处理。. 危险废物识别标识设置规范; 中华人民共和国环境保护法》第五十二条规定，“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志”。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HB/T2025-2012）《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》等文件要求，为规范我省企业危险废物信息公开、贮存设施警示标志设置等，对识别标识的设置位置、规格参数、公开内容等作出具体规定。在识别标识外观质量上，应确保公开栏、标志牌、立柱、支架无明显变形；立柱、支架的材料、内外径大小及地下部分高度应确保公开栏、标志牌等安全、稳定固定，避免发生倾倒情况；公开栏、标志牌、立柱、支架等均应经过防腐处理；公开栏、标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落，无开裂、脱落及其它破损；公开栏、标志牌、标签等图案清晰，色泽一致，不得有明显缺损。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、退色等情况时，应及时修复或更换。. 表4-12 危险废物贮存场所（设施）监控设施布设要求表 设置位置; 监控范围; 监控系统要求. 设置标准; 监控质量要求; 存储传输. 一、贮存设施; 全封闭式仓库出入口; 全景视频监控，清晰记录危险废物入库、出库行为。; 1、监控系统须满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)，《安全防范高清视频监控系统技术要求》(GA/T1211-2014)等标准； 2、所有摄像机须支持0NVIF、GB/T28181-2016标准协议。; 1、须连续记录危险废物出入库情况和物流情况，包含录制日期及时间显示，不得对原始影像文件进行拼接、剪辑和编辑，保证影像连贯；2、摄像头距离监控对象的位置应保证监控对象全部摄入监控视频中，同时避免人员、设备、建筑物等的遮挡，清楚辨识贮存、处理等关键环节；3、监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识。无法保证24小时足够光源的区域，应安装全景红外夜视高清视频监控；4、视频监控录像画面分辨率须达到300万像素以上。; 1、包含储罐、贮槽液位计在内的视频监控系统应与中控室联网，并存储于中控系统。没有配备中控系统的，应采用硬盘或其他安全的方式存储，鼓励使用云存储方式，将视频记录传输至网络云端按相关规定存储；2、企业应当做好备用电源、视频双备份等保障措施，确保视频监控全天24小时不间断录像，监控视频保存时间至少为3个月。. 全封闭式仓库内部; 全景视频监控，清晰记录仓库内部所有位置危险废物情况。. 围墙、防护栅栏隔离区域。; 全景视频监控，画面须完全覆盖围墙围挡区域、防护栅栏隔离区域。. 二、装卸区域; 全景视频监控，能清晰记录装卸过程，抓拍驾驶员和运输车辆车牌号码等信息。; 同上; 同上; 同上. 三、危废运输车辆通道(含车辆出口和入口); 1、全景视频监控，清晰记录车辆出入况；2、摄像机应具备抓拍驾驶员和车牌号码功能。; 同上; 同上; 同上. （4）危废暂存分析 项目产生的废物应分类收集、分类贮存，并张贴标签储存在专门的场所内，一般固废、生活垃圾、危险废物分开，不得混放。危废定期周转，危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及标准修改单（环保局公告2013年36号，2013年6月8日）规范要求设置，设有防渗漏、防雨淋、防扬散措施，并设置危险废物标识和警示牌。各堆场场所按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》设置标示牌。 本项目生产中产生的危险固废堆场依托原有危废仓库，原有危废仓库位于厂区内部，占地面积为30m2。地面进行防渗防腐处理。本项目的危险废物仓库贮存能力可满足要求，各危废都得到妥善处理，经安全收集、妥善处理，对外环境影响较小，对周围环境不产生二次影响。 项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。 表4-13 危废仓库现状情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 最大储存量/t; 单位重量; 单位占地面积; 堆放层数; 所需占地面积/m2; 危废暂存所需总面积/m2; 周转周期. 1; 危废仓库; 废活性炭; 31.6; 1t/袋; 1m2/袋; 3; 15; 15; 6个月. 表4-14 本项目危险废物所需贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 最大储存量/t; 单位重量; 单位占地面积; 堆放层数; 所需占地面积/m2; 危废暂存所需总面积/m2; 周转周期. 1; 危废仓库; 废导热油; 10; 0.17t/桶; 0.4m2/桶; 2; 12; 13.5; 6个月. 2; 废包装桶; 3; 0.02t/个; 0.4m2/个; 1; 1.5; 1年. 由上表可知2号危废仓库原有项目所用面积为15m2，本项目所需面积为2m2，15+13.5=28.5<30m2，故本项目依托原有危废仓库可行。 根据《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求：①强化危废申报登记。应按规定申报危废产生、贮存、转移、利用处置等信息，制定危险废物年度管理计划，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。管理计划如需调整变更的，应重新在系统中申请备案。应结合自身实际，建立危废台账，如实记载危险废物种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处理等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。②落实信息公开制度。按照要求在厂门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；有官方网站的，在官网同时公开相关信息。 5、地下水环境影响分析 本项目为热力生产和供应工程项目，对照《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于142热力生产和供应工程，属于IV类项目，无需开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964-2018），本项目所在厂区占地面积为2.3425hm2，占地规模为小型（≤5hm2）；本项目厂区周边涉及土壤环境敏感目标，本项目厂区所在地周边土壤敏感程度见表4-16；根据附录A.1，本项目土壤环境影响评价类型分类见表4-17。 表4-15 本项目土壤环境影响评价项目类别 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园林、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 表4-16 本项目土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 电力热力燃气及水生产和供应业; 生活垃圾及污泥发电; 水力发电；火力发电（燃气发电除外）；矸石、油页岩、石油焦等综合利用发电；工业废水处理；燃气生产; 生活污水处理；燃煤锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程；燃油锅炉总容量65t/h（不含）以上的热力生产工程; 其他. 综上可知，本项目土壤环境影响评价等级为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价。 7、生态 本项目利用已建厂房进行生产，用地范围内无生态环境保护目标。 8、环境风险评价 （1）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018），首先对本项目危险物质数量及临界量比值（Q）进行计算。 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录中对应临界量的比值Q时，在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、…qn----每种环境风险物质的存在量，t； Q1、Q2、…Qn----每种环境风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100； 根据导则附录B，本项目危险物质数量及临界量比值（Q）统计如下。 表4-17 本项目危险物质数量及临界量比值（Q）一览表 序号; 名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）. 1; 天然气（甲烷、乙烷）; 1（两个截断阀室之间管段中天然气）; 10; 0.1. 2; 导热油; 3.4; 2500; 0.00136. 3; 危险废物; 13; 100; 0.13. 合计; 0.23136. 注：天然气主要成分为甲烷、乙烷，天然气临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）表B.1中“甲烷”和“乙烷”临界量；导热油临界值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）表 B.1 中“油类物质”临界值；危险废物临界值参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）表 B.2 中“危害水环境物质”临界值。 经分析可知，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）相关要求，对本项目评价内容进行简单分析。 （2）风险评价 ①评价依据：根据评价工作等级划分，本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级。 ②环境敏感目标概况：周边500m范围内无地下取水口。 ③环境风险识别：天然气为易燃易爆气体，天然气管道随着服役时间增加，会不可避免发生腐蚀，有天然气泄漏风险，对大气环境有一定影响。 ④环境风险分析：若天然气发生泄漏，当空气中天然气浓度达到5-15%时，如遇静电火花，则会发生火灾、爆炸等事故。 ⑤环境风险防范措施及应急要求： a.使用防爆、防火电缆，电气设施进行了触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器（气）的安装和布防必须符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058)》要求。各装置防静电设计应符合《防止静电事故通用导则》（GB12518）以及《工业企业静电接地设计规程》（HGJ28）；各装置防静电设计应根据生产工艺要求，作业环境特点和物料性质采取相应的防静电措施；各生产装置在防爆区域内的所有金属设备、管道等都必须设计静电接地装置，且接地电阻符合规范要求：不大于10Ω；非导电设备、管道等应设计间接接地或采用屏蔽方法，屏蔽体必须可靠接地；根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表；设备接地处理，及时清理除尘设备，远离火源。 b.定期检查、维护生产中使用的设备、仓库，确保各设施、设备正常运行。 c.生产车间、仓库均配备黄沙箱、应急桶等。 d.生产区和各仓库设置干粉灭火器和泡沫灭火器、消防砂；厂内采用电话报警，专人负责，发生火灾时，及时向有关负责人通报火警；根据实际情况设置感烟、感温探测器及手动报警按钮等。 e.生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 f.一旦发生火灾，应立即停止生产，迅速使用厂内灭火器材，同时，通知镇、区消防支队；并迅速疏散厂内职工和周围群众撤离现场。 g.加强工厂、车间的安全环保管理，对全厂职工进行安全环保的教育和培训，实行上岗证制度。 h.定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 i.配备24小时有效的报警装置，建立有效的内部、外部通讯联络手段。上述措施可满足本项目风险防范及应急需求且具有可行性。在采取规范化环境风险防范措施和应急措施的前提下，本项目环境风险可控。 表4-18 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 供热系统提升改造项目. 建设地点; 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业集中区. 地理坐标; 经度; 119度59分20.399秒; 纬度; 31度38分0.384秒. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：天然气. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 若天然气发生泄漏，会对大气环境造成一定影响；若泄漏至一定浓度，则会发生火灾、爆炸等风险. 风险防范措施要求; 定期检查厂内各风险防范措施的完善情况，设置应急物资，建立健全应急防范机制. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q＜1，环境风险势能直接判断为I等级. 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 氮氧化物、颗粒物、二氧化硫 | 燃气锅炉了配套低氮燃烧器，天然气燃烧废气通过30m高的排气筒（FQ-5）直接排放至周围大气 | 颗粒物、二氧化硫执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值；氮氧化物执行《2020年常州市打好污染防治攻坚战工作方案》（常政发（2020）29号）排放要求 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 锅炉及配套设备 | 噪声 | 合理布局、减振、厂房隔声、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险固废：废导热油、废包装桶委托有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 锅炉房、危废仓库地面进行硬化处理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火，禁火区设置明显标志牌。 2、配置足量的灭火器及室内消防箱等消防设施，由专人保管和监护，并保持完好状态。 3、进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 4、危险废物暂存间设置监控系统。在库的出入口、内部等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强对高噪声设备的管理、维护和检修工作，做好噪声防治措施，确保厂界噪声贡献值达标排放。 2、严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）要求贮存危险废物，落实危险固废处置单位，做到固废“零”排放。 3、加强对废气、废水处理装置的管理，确保废气、废水污染物稳定达标排放。 4、加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理。 |  |  |  |

# 六、结论

本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、固废及噪声的污染，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，各污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。因此，建设单位在落实本报告提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度论证是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 在建工程 排放量（固体废物产生量）② | 本项目 排放量（固体废物产生量）③ | 以新带老削减量 （新建项目不填）④ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑤ | 变化量 ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 1.8504 | 0 | 0 | 0 | 1.8504 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0.13344 | 0 | 0.168 | 0 | 0.30144 | +0.168 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | +0.24 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0.3636 | 0 | 0.3636 | +0.3636 |
| 废水 | 废水量 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 |
|  | COD | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 |
|  | SS | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 |
|  | NH3-N | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 |
|  | TP | 0.0672 | 0 | 0 | 0 | 0.0672 | 0 |
|  | TN | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 废过滤残渣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | 收尘 | 12.6112 | 0 | 0 | 0 | 12.6112 | 0 |
| 危险废物 | 含油抹布、手套 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|  | 废活性炭 | 31.6 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 |
|  | 废导热油 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
| 生活垃圾 |  | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |

注：⑥=①+②+③-④；⑥=⑤-①

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附图 附图1 项目地理位置示意图 附图2 项目周边环境状况示意图 附图3 厂区总平面布置图 附图4 水系图 附图5 生态红线区域规划图 附图6 礼嘉镇规划图 附件 附件1 常州市环保督查问题现场核查及反馈情况表 附件2 环评委托书 附件3 备案证 附件4 建设项目环境影响申报（登记）表 附件5 营业执照 附件6 排污许可证 附件7 土地情况说明、租赁合同、房东营业执照 附件8 排水许可证 附件9 现状监测报告 附件10 原有项目废气监测报告 附件11 编制主持人现场照片 附件12 公示委托书 附件13 全文本公开证明材料 附件14 建设单位承诺书 附件15 规划及规划环评批复